ZO.7031.25.2024.GKM     	                     	                     Aleksandrów Kujawski, 19.09.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego – sprawa numer ZO.7031.25.2024.GKM.

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski  udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona Aleja”. Wpłynęły pytania do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

Mam pytanie do zapytania ofertowego: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona Aleja:

- jaką konkretną moc powinny posiadać oprawy Droger?

Odp.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć moc oprawy 45W.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

1. Słup stalowy aluminiowy SAL 70 ROSA – RAL do uzgodnienia

bardzo proszę o podanie parametrów słupa; wysokość, materiał wykonania oraz kolor

Odp.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć: słup wysokości. 7m plus wysięgnik, aluminium anodowane. Kolor na zdjęciu poniżej.

Pytanie nr 2

Oprawa oświetleniowa typu Droger SG 0-70W" oraz w daleszej części "LED typu BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 – 48W"

bardzo proszę o wskazanie jaką oprawę zamawiający chce mieć zamontowaną

Odp.

Zamawiający informuje, że Zamawiający oczekuje zaoferowania oprawy  Droger SG o mocy 45W lub równoważnej do opisanej.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Ogłoszenie po zmianach zostaje opublikowane. Proszę zwrócić uwagę na zmiany.

UWAGA! Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Nowy termin złożenia ofert:  24 września 2024 r. o godz: 11:15

Nowy termin otwarcia ofert: 24 września 2024 r. o godz: 11:15

Burmistrz

/-/  Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/