
	[image: image1.png]



	GMINA MIEJSKA

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ul. Juliusza Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 282 48 55 email: sekretariat@aleksandrowkujawski.pl


Znak sprawy ZO.7031.2.2025.GKM                                Aleksandrów Kujawski, 27.03.2025 r.







DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH





Pytania i odpowiedzi nr 1
Dotyczy: wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego – sprawa numer ZO.7031.2.2025.GKM. 
Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski  udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Przebudowy zatoki postojowej - autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”. Wpłynęły pytania do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym następującej treści:
Zestaw pytań nr 1:
Pytanie nr 1
W związku ze wskazanym terminem zrealizowaniem przedmiotu umowy do 30.06.2025 i uzyskaniem pozwolenia do 31.08.2025 oraz planowanym przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski pozyskaniem dofinansowania zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zawarł z Polskimi Kolejami Państwowymi porozumienie, czy uzgodniono wstępne warunki? Posiadając doświadczenie we współpracy z PKP bez wstępnych warunków i uzgodnień termin zrealizowania przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego może być nieosiągalny. W zapisach umowy w §8 pkt. 1 zmiana terminu realizacji umowy wnioskujemy o dodanie pozycji o możliwość przedłużeniu realizacji umowy w związku z przedłużającym się czasem wydania warunków i zgód przez instytucje jak PKP, Konserwator Zabytków czy gestorzy, od których należy pozyskać warunki i uzgodnić projekt.
Odp.
Zamawiający informuje, że nie posiada uzgodnień. Po stronie Wykonawcy są konieczne uzgodnienia.
Zestaw pytań nr 2:
Pytanie nr 1
Prosimy o wskazanie sposobu na odprowadzenie ścieków bytowych z projektowanej toalety. Czy zakres obejmuje zaprojektowanie zbiornika na nieczystości czy ma zostać zaprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej? Teren przewidziany pod realizację inwestycji znajduje się dużo niżej od ulicy Wojska Polskiego co może powodować konieczność zaprojektowanie kanału tłocznego..
Odp.
Zamawiający informuje, że jeżeli będzie możliwość zastosowania przyłącza kanalizacji sanitarnej, gdzie ścieki będą spływać grawitacyjnie, to należy zaprojektować takie przyłącze. Jeśli nie, należy zaprojektować odpowiedni kanał tłoczny.
Pytanie nr 2
Prosimy o wskazanie sposobu przekazywania danych pozyskanych z monitoringu.

Czy dane mają być zapisywane na nośnikach, czy przesyłane w miejsce wskazane

przez Zamawiającego. Jeśli tak, to w jaki sposób?
Odp.
Zamawiający informuje, że dane z monitoringu mogą być przesyłane drogą radiową lub poprzez światłowód.
 Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Ogłoszenie po zmianach zostaje opublikowane. Proszę zwrócić uwagę na zmiany.
UWAGA! Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Nowy termin złożenia ofert:  2 kwietnia 2025 r., godz. 9:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2025 r., godz. 9:15
Burmistrz

/-/  Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/
